国家标准化管理委员会最新发布8项无损检测仪器国家标准编号、名称、主要内容及起始实施日期

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标 情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | GB/T 26830-2011 | 无损检测仪器 高频恒电位工业X射线探伤机 | 本标准规定了无损检测仪器 高频恒电位工业X射线探伤机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输、贮存的要求等 |  |  | 2011-12-01 |
| 99 | GB/T 26832-2011 | 无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条件 | 本标准规定了铁磁性钢丝绳的电磁检测仪器技术条件。 本标准适用于检测局部损伤和金属截面积损失类型缺陷的各种铁磁性钢丝绳电磁检测仪器 |  |  | 2011-12-01 |
| 100 | GB/T 26833-2011 | 无损检测仪器 工业用X射线管通用技术条件 | 本标准规定了工业用X射线管的技术要求、检验规则、试验方法、标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于管电压500 kV以下的X射线管 |  |  | 2011-12-01 |
| 101 | GB/T 26834-2011 | 无损检测仪器 小焦点及微焦点X射线管有效焦点尺寸测量方法 | 本标准规定了管电压不大于225kV的X射线管有效焦点尺寸为5μm～300μm的清晰边沿X射线照相测量方法。 图像质量和X射线图像的分辨率主要取决于焦点特性，焦点的成像质量依靠对象平面二维密度分布。 为特定用途使用的X射线照相技术。 |  |  | 2011-12-01 |
| 102 | GB/T 26835-2011 | 无损检测仪器 工业X射线CT装置通用技术条件 | 本标准规定了工业用X射线CT装置的术语和定义、基本结构、要求、性能参数、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存 |  | BS EN 12543-5:1999 | 2011-12-01 |
| 103 | GB/T 26836-2011 | 无损检测仪器 金属陶瓷X射线管技术条件 | 本标准规定了金属陶瓷（含波纹）X射线管的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于500kV以下的工业探伤用金属陶瓷X射线管 |  |  | 2011-12-01 |
| 104 | GB/T 26837-2011 | 无损检测仪器 固定式和移动式X射线探伤机 | 本标准规定了固定式和移动式工业X射线探伤机（以下简称X射线机）的技术要求、试验方法、检 验规则、标志、包装、运输和贮存等。 |  |  | 2011-12-01 |
| 105 | GB/T 26838-2011 | 无损检测仪器 携带式工业X射线探伤机 | 本标准规定了携带式工业X射线探伤机的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适应于管电压不超过500 kV的携带式工业X射线机 |  |  | 2011-12-01 |